                         12.5 inch  CHief

· Conic                                                   -1

· Tilt                                                     3.1

· Airspace                                       70.925

· Secondary 
                                  flat 

· Diameter                                            3.2

· Tilt                                                    -18

· Primary radius R1                        -172.8

· Airspace                                             5.0

· Lens 1 Radius R2                              flat

· Diameter                                          3.12

· Thickness                                       .1612

· Glass                                                BK7

· Radius R3                                      -8.972

· Tilt                                                15.034

· Diameter                                          12.5

· Airspace                                           0.65

· Lens2 Radius R4                            8.375

· Diameter                                            3.0

· Thickness                                       0.375

· Glass                                                BK7

· radius R5                                           flat

· Tilt                                                -9.202

· Airspace                                         9.375

· Image Tilt                                          1.1

         Note both lenses are offset .392 inches

[image: image2.jpg]



[image: image1]